## Összesítő
Tervezői költségvetés
Fővárosi Vízművek - Napelemes rendszer
Budapest, Királyok útja 281.
Építési munkák | Anyag összege | Díj összege
Elektromos munkák | 0 | 0
Nettó ár | 0 | 0
Áfa: (27%) | 0 | 0
Bruttó bekerülési költség | 0 | 0

## Elektromos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
| 1 | Napelem: Amerisolar AS-6P30 280W vagy azzal egyenértékű | 164 | Egység | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Inverter: Huawei SUN2000 8KTL | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Inverter: Huawei SUN2000 17KTL | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Tartószerkezet lapostetőre:WÜRTH Aerodynamic MONO- Alu-acél rögzítés lapos tetőre D-i tájolás -94 panel- | 94 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Tartószerkezet Lindab tetőre: WÜRTH - Alu rögzítés Lindab tetőre -70 panel- | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Túlfeszültségvédelem (AC és DC oldal) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Szerelési anyag (kábelek és egyéb) | 1 | Egység | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kábelfektetés | 50 | m | - | 0 | - | 0
| 13 | Villámvédelem kivitelezés | 1 | Egység | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Üzembehelyezés | 1 | Egység | - | 0 | - | 0
| 15 | 0,4 kV-os elosztói csatlakozás | 1 | db | - | 0 | - | 0
| 16 | Megvalósulási terv és átadási dokumentáció Tervező feladata | 1 | db | - | - | - | -
| 17 | Monitoring rendszer | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0